## V60呼吸机维修及配件价格
Philips V60呼吸机常用配件招标目录
配件更换
序号 | 备件名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 保修期（月）
1 | V60呼吸机涡轮控制板 |  | 2 |  | 12
2 | V60呼吸机电源管理板 |  | 1 |  | 12
3 | V60呼吸机数据管理板（D/A） |  | 5 |  | 12
4 | V60呼吸机CPU板 |  | 1 |  | 12
5 | V60呼吸机报警指示灯 |  | 1 |  | 12
6 | 流量传感器 |  | 1 |  | 3
7 | 涡轮 |  | 1 |  | 12
8 | 触摸屏 |  | 1 |  | 12
9 | 蓄电池 |  | 1 |  | 12
10 | 过滤棉 |  | 1盒（5片） |  | /
| 合计： | 0
配件维修
序号 | 备件名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 保修期（月）
1 | 涡轮控制板维修 |  | 2 |  | 12
2 | 电源管理板维修 |  | 1 |  | 12
3 | 数据管理板维修 |  | 5 |  | 12
4 | CPU板维修 |  | 1 |  | 12
5 | V60呼吸机报警指示灯 |  | 1 |  | 12
6 | 流量传感器 |  | 1 |  | 3
| 合计： | 0
非一次性报价。
表格中价格不全者为无效投标。
以上配件可提供免费更换及技术指导服务。
公司资质经营范围涵盖：专用设备或医疗设备维修。
提供公司具备的维修技术能力及配件供应的相关资料。
所更换配件必须为原厂配件。
该项目可谈一年续三年。