## Sheet1
Karl Storz 内窥镜系统常用配件招标目录
序号 | 设备分类 | 规格 | 型号 | 常见故障现象 | 配件名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期（月）
1 | 图像处理装置 | IMAGE1 S H3-LINK/CONNENT | TC200/TC300 | 机器无法启动，摄像头无识别 | 电源板 | 1 |  |  | 12
2 |  |  |  | 主板损坏，图像问题 | 主板 | 1 |  |  | 12
3 |  | IMAGE 1 Hub HD | 222201020 | 摄像头接口、按键等故障 | 接口、按键 | 1 |  |  | 12
4 |  |  |  | 信号输入/输出故障 | 输入/输出板 | 1 |  |  | 12
5 |  |  |  | 主板损坏，图像问题 | 主板 | 1 |  |  | 12
6 | 摄像头 |  | 22220055-3 | 摄像头连线损坏 | 连线 | 2 |  |  | 12
7 |  |  |  | CCD 损坏，图像异常 | CCD | 2 |  |  | 12
8 |  |  |  | 调焦环/光学组件损坏 | 透镜组 | 2 |  |  | 12
9 |  |  |  | 连线及光学组件损坏 | 连线、透镜组 | 2 |  |  | 12
10 |  |  | TH100 | 摄像头连线损坏 | 连线 | 1 |  |  | 12
11 |  |  |  | CCD 损坏 | CCD | 1 |  |  | 12
12 | 3D内窥镜 | 一代 3D 内窥镜 | 26604BA | 连线图像传输问题 | 连线 | 1 |  |  | 12
13 | 冷光源 | 175W/300W | 20131501 /20134001 | 供电异常，烧保险丝 | 电源板 | 1 |  |  | 12
14 |  |  |  | 主板损坏故障 | 主板 | 1 |  |  | 12
15 | 气腹肌 | 40L/30L | UI400 /26432020 | 高低压阀故障 | 控制阀 | 1 |  |  | 12
16 |  |  |  | 流量传感器故障 报警321 | 流量传感器 | 1 |  |  | 12
17 |  |  |  | 触摸屏故障 | 触摸屏 | 1 |  |  | 12
18 |  |  |  | 压力控制板故障 | 压力控制板 | 1 |  |  | 12
19 | 监视器 |  | N-90X0568-G | 显示问题/图像传输问题 | 主板 | 1 |  |  | 12
[5 empty] | 合计： |  |  | 0
非一次性报价。
表格中价格不全者为无效投标。
以上配件可提供免费更换及技术指导服务。
公司资质经营范围涵盖：专用设备或医疗设备维修。
提供公司具备的维修技术能力及配件供应的相关资料。
所更换配件必须为原厂配件。
该项目可谈一年续三年。